	[image: image1.png]electrosuisse »




	[image: image2.png]VSAS
AV UsAT
USAQ




	Apparecchiatura assiemata di protezione e di manovra a bassa tensione 

	Protocollo di collaudo del prototipo (EN 61439)

	Tipo di prodotto (norma del prodotto): 

	Fabbricante:

	Designazione del tipo o numero d’identificazione:

	Data di fabbricazione: 


	Norme Capitolo
	Caratteristiche da comprovare
	$
	Prova possibile mediante:
(I risultati delle prove e i calcoli devono essere allegati separatamente al rapporto.)

	
	
	
	

	10.2
	Resistenza dei materiali e dei componenti 
Se si utilizza una custodia vuota secondo IEC 62208 senza apportare modifiche, allora non è necessario fornire la prova mediante esame ai punti 10.2.2 a 10.2.7
	ø
	Ispezione visiva

	10.2.1
	Aspetti generali per la prova: idoneità meccanica/elettrica e termica
	ø
	Regole di costruzione

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.3
	Genere di protezione di involucri  IP:………………
	ø
	Regole di costruzione

	
	
	ø
	Verifica

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.4
	Distanze d'isolamento in aria e vie di dispersione
	ø
	Verifica                   Misurare secondo l’allegato F

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.5
	Protezione contro la folgorazione elettrica e continuità dei circuiti del conduttore di protezione
	
	
	
	
	
	

	10.5.2
	Continuità del collegamento tra gli elementi dell'apparecchiatura assiemata di protezione e di manovra e il circuito del conduttore di protezione
Resistenza al massimo 0,1 W per una corrente di prova di al minimo 10 A (AC o DC)
	ø
	Verifica                  Misurare obbligatoriamente

	10.5.3
	Resistenza del conduttore di protezione ai cortocircuiti
	ø
	Regole di costruzione

	
	
	ø
	Calcolo

	
	
	ø
	Verifica

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.6
	Installazione di mezzi d’esercizio 
	ø
	Regole di costruzione

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.7
	Circuiti elettrici interni e collegamenti 
	ø
	Regole di costruzione

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.8
	Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno 
	ø
	Regole di costruzione

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.9
	Proprietà d’isolamento
	
	

	10.9.2
	Rigidità dielettrica alla frequenza d'esercizio
	ø
	Verifica                 Misurare obbligatoriamente

	10.9.3
	Resistenza alla tensione d'urto
	ø
	Regole di costruzione

	
	
	ø
	Verifica


	Norme Capitolo
	Caratteristiche da comprovare
	$
	Prova possibile mediante:
(I risultati delle prove e i calcoli devono essere allegati separatamente al rapporto.)

	
	
	
	

	10.10
	Limiti di riscaldamento 
	ø
	Regole di costruzione

	
	
	ø
	Calcolo

	
	
	ø
	Verifica

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.11
	Resistenza ai cortocircuiti
	ø
	Regole di costruzione

	
	
	ø
	Calcolo

	
	
	ø
	Verifica

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.12
	Compatibilità elettromagnetica 
	ø
	Verifica

	
	
	ø
	Regole di costruzione

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.13
	Funzione meccanica 
	ø
	Verifica                  Verificare obbligatoriamente


	Allegati (calcoli o risultati di esami/misurazioni):



	Controllore (nome):


Timbro della ditta
Data:


Luogo:


     Visto del controllore:





Bauartnachweis EN 61439 d_V3.doc
pagina 1/2
Electrosuisse, marzo. 2012/Sc
Bauartnachweis EN 61439 d_V3.doc
pagina 3/3
Electrosuisse, marzo 2012/Sc

