## RS
Rapport de sécurité de l'installation électrique (RS)
selon l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27)
Un rapport de sécurité par installation/compteur |  |  |  | N° | [6 empty] | Page |  |  | de
#NAME?
Propriétaire de l'installation |  |  | Tél. |  |  |  | Régie / Gérance |  | Tél.
Nom 1 | [6 empty] | Nom 1
Nom 2 | [6 empty] | Nom 2
Rue, n° | [6 empty] | Rue, n°
NPA, localité | [6 empty] | NPA, localité
Installateur |  | N° d'autorisation I- |  |  |  |  | Organe de contrôle indépendant |  |  |  |  | N° d'autorisation K-
Nom 1 | [6 empty] | Nom 1
Nom 2 | [6 empty] | Nom 2
Rue, n° | [6 empty] | Rue, n°
NPA, localité | [6 empty] | NPA, localité
Tél. | [6 empty] | Tél.
Adresse de l'installation | [6 empty] | Genre d'immeuble
Rue, n° | [6 empty] | N° d'objet |  |  |  | Etage / Partie
NPA, localité | [6 empty] | Avis d'installation N° / du:
Contrôle effectué |  |  | Périodicité |  |  |  | Périmètre de contrôle / Installation effectuée
Date CF: | [6 empty] | Date CR / CP:
Indications techniques |  | Mode de protection:
Coupe-surintensité général IN |  |  |  |  | A |  |  |  | Partie concernée:
Installation / circuit: | [5 empty] | Coupe-surintensité au point de raccordement de l'installation |  |  |  | I cc début L-PE [A] |  |  | I cc fin L-PE [A] | R iso [M Ohm]
N° de compteur | Nom du client / Utilisation |  |  |  |  | Type, caracteristique |  | I N [A]
Les soussignés attestent que les installations ont été contrôlées selon l'OIBT (art. 3 et 4) ainsi que selon les normes en vigueur
et sont conformes aux règles techniques reconnues.
Ce document reflète le rapport de sécurité des installations électriques susmentionnées, selon l'OIBT et doit être conservé par le propriétaire,
jusqu'au prochain contrôle (périodique). Celui, qui néglige d'effectuer les contrôles prescrits ou qui les effectue de façon gravement incorrecte
ou qui remet au propriétaire des installations électriques qui présentent des défauts dangereux, sera punissable (art. 42 let. C OIBT).
Signatures de l'installateur | [5 empty] | Signatures de l'organe de contrôle indépendant
Contrôleur |  | Personne autorisée à signer |  |  |  | Contrôleur |  |  |  | Personne autorisée à signer
Nom, prénom (imprimé) |  | Nom, prénom (imprimé) |  |  |  | Nom, prénom (imprimé) |  |  |  | Nom, prénom (imprimé)
Date: | [5 empty] | Date:
Annexes:
Distribution:
Exploitant de réseau / ESTI |  | Contrôle sporadique: |  |  |  | ® |  |  |  |  | Date, visa
Date de réception
Une copie de ce document est à expédier à l'exploitant de réseau au plus vite.
Contrôle final CF
Contrôle de réception CR
Contrôle périodique CP
1 an
3 ans
5 ans
5 ans (Sch III)
10 ans
20 ans
Partie d'immeuble
RCP
Nouvelle inst.
Extension
Modification/Transformation
Sch III
TN-C-S
TN-C
TN-S
Protocole d'essais - mesuses (final)
Protocole d'essais - mesures photovoltaïque
Déplombé
RS + annexes au propriétaire / gérance
RS à l'exploitant de réseau / ESTI
OUI
NON
Aucun défaut constaté
Etablissement d'un rapport
Installation plombée
Inst. spéciale
ESTI
Installation temporaire

## Protocole d'essais - mesures
Protocole d'essais - mesures
[5 empty] | N° | [7 empty] | Page |  |  |  | de
Propriétaire de l'installation |  |  |  | Tél. |  |  |  | Régie / Gérance |  |  |  | Tél.
Nom 1 | [7 empty] | Nom 1
Nom 2 | [7 empty] | Nom 2
Rue, n° | [7 empty] | Rue, n°
NPA, localité | [7 empty] | NPA, localité
Installateur |  | N° d'autorisation I- | [5 empty] | Organe de contrôle indépendant | [5 empty] | N° d'autorisation K-
Nom 1 | [7 empty] | Nom 1
Nom 2 | [7 empty] | Nom 2
Rue, n° | [7 empty] | Rue, n°
NPA, localité | [7 empty] | NPA, localité
Tél. | [7 empty] | Tél.
Adresse de l'installation | [7 empty] | Genre d'immeuble
Rue, n° | [7 empty] | N° d'objet |  |  |  |  | Etage / Partie
NPA,localité | [7 empty] | Avis d'installation N° / du
Contrôle effectué |  |  | Périodicité |  |  |  |  | Périmètre de contrôle / Installation éffectuée
Date CF: | [7 empty] | Date CR / CP:
Examen visuel:
Essais et mesures:
Tension de réseau mesurée (V): | [7 empty] | Remarques:
Instrument de mesures utilisés selon SN EN 61557 | [8 empty] | Contrôle effectué selon
(Marque et type)
46
47
Circuit / DDR | Lieu / Partie d'inst. Ensemble d'appareillage Groupes |  | Ligne / Câble |  |  |  | Coupe - surintensité |  |  | Mesures (valeurs mesurées) |  |  |  |  | Dispositif à courant différentiel-résiduel DDR
N° | Désignation |  | Genre Type |  |  | Nbre conducteurs Section [mm2] | Type Caract. | IN [A] |  | Continuité du cond. PE [W / ok] | Riso [MW] Ifuit [mA] | Icc début [A] L - PE | Icc fin [A] L - PE |  | IN / genre [A] | IDN [mA] |  | Temps décl. [ms / ok]
Ensemble d'appareillage EA | [7 empty] | Documentation:
Signature: |  |  |  |  | Contrôleur:
Date: |  |  |  |  | Nom, prénom (imprimé)
Partie d'immeuble
RPC
Choix et fixation du matériel selon le genre de local (Conditions d'environnement)
Protection de base (protection contre les contacts directs)
Installé conformément aux instructions techniques du fabricant
Organes de coupure et de déclenchement
Organes de sécurité / Interrupteurs d'objet et de révision
Présence de barrières coupe-feu
Pose des canalisations (dimension / disposition / identification)
Identification des circuits, coupe-surintensités, etc.
Accessibilité des matériels
Mode de protection:
Liaisons équipotentielles principales
Liaisons équipotentielles supplémentaires (local)
Disposition des app. BUS dans TP/TS (distance)
Ligne BUS / Actionneurs selon la tension la plus élevée
Choix et réglage des protections et organes de sécurité
Présence de schémas, de mises en garde, interdictions et instructions, listes de référence, etc.
TN-S
TN-C
TN-C-S
Sch III
Terre
Fondation
Terre en profondeur
Continuité des conducteures PE et PA
Déclenchement automatique lors de défaut
Champ tournant des prises triphasées
Essais des disp. de protection à courant différentiel-résiduel
Chute de tension maintenue
OIBT
Prescriptions PDIE (CTR)
SNR 464022 Paratonnerre
NIBT (SN 411000) année
D-A-CH-CZ
SNR 464113 Terre de fondation
Identification EA selon EN 61 439
Déclaration du fabricant et attestation
EA intégré dans le contrôle final
Documentation transmise
sans amiante
soupçons d'amiante
Schémas
SN EN 60204
Bande de terre
Identification EA selon SNG 461439
PIE
ESTI
Contrôle final CF
Contrôle de réception CR
Contrôle périodique CP
1 an
3 ans
5 ans
5 ans (Sch III)
10 ans
20 ans
Nouvelle inst.
Extension
Modification/Transformation
Inst. spéciale
Installation temporaire

## Protocole additionnel
Protocole d'essais - mesures additionnel
Circuit / DDR | Lieu / Partie d'inst. Ensemble d'appareillage Groupes | Ligne / Câble |  | Coupe - surintensité |  | Mesures (valeurs mesurées) |  |  |  | Dispositif à courant différentiel-résiduel DDR
N° | Désignation | Genre Type | Nbre conducteurs Section [mm2] | Type Caract. | IN [A] | Continuité du cond. PE [W / ok] | Riso [MW] Ifuit [mA] | Icc début [A] L - PE | Icc fin [A] L - PE | IN / genre [A] | IDN [mA] | Temps décl. [ms / ok]
ESTI